СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

|  |  | Ответственный от ГТГ | Наименование | исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  | Схема планировочной организации земельного участка. - генеральный план - организация рельефа - озеленение и благоустройство - сводный план инженерных сетей -схема организации дорожного движения на период эксплуатации |  |  |
| 3 |  |  | Архитектурные решения |  |  |
|  |  |  | Демонстрационные материалы для попечительского Совета |  |  |
|  |  |  | Архитектурно-акустические решения конференц-зала. |  |  |
|  |  |  | Интерьеры |  |  |
|  |  |  | Конструктивные и объемно-планировочные решения Конструктивные решения. Надземная часть. |  |  |
|  |  |  | Конструктивные решения. Подземная часть. |  |  |
|  |  |  | «Стена в грунте» |  |  |
|  |  |  | Монолитные конструкции нулевого цикла. |  |  |
|  |  |  | Защита от подтопления в эксплуатационный период. |  |  |
|  |  |  | Строительное водопонижение. |  |  |
|  |  |  | Гидрогеологический прогноз. |  |  |
|  |  |  | Усиление фундаментов прилегающих зданий. |  |  |
|  |  |  | Конструктивные решения. Надземный переход. |  |  |
|  |  |  | Статический расчет пространственной системы здания. Расчет устойчивости к прогрессирующему обрушению |  |  |
|  |  |  | Расчет элементов здания на нагрузки от температурных деформаций |  |  |
|  |  |  | «Система электроснабжения» Внутреннее электрооборудование и освещение Система гарантированного и бесперебойного электроснабжения. (Решения по электротехнической и тепломеханической частям, освещение и т.д.); Заземление и молниезащита; Система уравнивания потенциалов; Узел учета электроэнергии Система антиобледенения Оснащение конференц-зала оборудованием постановочного освещения; Архитектурное и наружное освещение |  |  |
|  |  |  | Технологические решения |  |  |
|  |  |  | Общая технология, технология общественного питания. |  |  |
|  |  |  | Технология доставки и хранения |  |  |
|  |  |  | Технология выставочных залов |  |  |
|  |  |  | Технология реставрационных мастерских |  |  |
|  |  |  | Технология конференц-зала на 550 мест, пресс-центра и конгресс-холла. |  |  |
|  |  |  | Технология сменных выставок. Оснащение залов механическим оборудованием и технологическими металлоконструкциями. |  |  |
|  |  |  | Вертикальный транспорт. |  |  |
|  |  |  | Системы водоснабжения Внутренние системы водоснабжения. Водомерные узлы. Насосные станции водоснабжения. |  |  |
|  |  |  | Системы водоотведения Внутренние системы водоотведения. Насосные станции канализации. Ливнестоки. |  |  |
|  |  |  | Отопление, вентиляция. -Отопление, вентиляция и кондиционирование. ИТП. Холодильная станция. Централизованное пылеудаление (выяснить вопрос с ТУ на системы пылеудаления). - Математическое моделирование микроклимата |  |  |
|  |  |  | Сети связи Сети внутренней связи (радиофикация, часофикация, АТС, системы микросотовой связи, СКС инженерных систем и систем безопасности, ЛВС инженерных систем и систем безопасности, билетно-пропускная система). |  |  |
|  |  |  | Система охранно-тревожной сигнализации, система охранного телевидения. Система контроля и управления доступом (СКУД). Специальная охрана. Комплекс технических средств охраны. |  |  |
|  |  |  | Оборудование слаботочных постановочно-технологических систем |  |  |
|  |  |  | Телекоммуникационные системы, телерадиотрансляция. |  |  |
|  |  |  | Система отображения видеоинформации |  |  |
|  |  |  | Система звукоусиления. Оборудование конгресс-холла, пресс-центра |  |  |
|  |  |  | Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления. Системы автоматизации инженерного оборудования и инженерных систем. Системы коммерческого и технического учета теплоносителей. |  |  |
|  |  |  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |  |  |
|  |  |  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  |
|  |  |  | Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты объектов |  |  |
|  |  |  | Внутренний пожарный водопровод. |  |  |
|  |  |  | Автоматическое пожаротушение. Пожарная насосная установка. |  |  |
|  |  |  | Автоматическое газовое пожаротушение |  |  |
|  |  |  | Автоматическая установка пожарной сигнализации. |  |  |
|  |  |  | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. |  |  |
|  |  |  | Расчетное обоснование безопасной эвакуации людей из здания музея при пожаре. |  |  |
|  |  |  | Определение категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. |  |  |
|  |  |  | Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией. Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции. |  |  |
|  |  |  | Система газоудаления |  |  |
|  |  |  | Алгоритм функционирования систем противопожарной защиты |  |  |
|  |  |  | Система противодымной вентиляции и подпора воздуха. |  |  |
|  |  |  | Автоматика систем противодымной вентиляции и подпора воздуха, |  |  |
|  |  |  | Автоматика систем пожаротушения |  |  |
|  |  |  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |  |  |
|  |  |  | Связь и сигнализация для инвалидов |  |  |
|  |  |  | Система звуковой поддержки для инвалидов в конференц-зале. |  |  |
|  |  |  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. |  |  |
|  |  |  | ## Смета на строительство объектов капитального строительства ## Локальные и объектные сметные расчеты. ## Локальные сметные расчеты. Наружные сети, в том числе (ПОС на сети, ПОД на сети ООС на сети, дендрология на сети, ТР на сети). ## Локальные сметные расчеты. ТП, РТП. ## Локальные сметные расчеты. Интерьеры. ## Сводный сметно-финансовый расчет. |  |  |
|  |  |  | ## Перечень мероприятий по охране окружающей среды. ## Охрана окружающей среды на период строительства. ## Охрана окружающей среды на период эксплуатации. ## Акустическая экология. ## Защита от шума дизель-генераторной установки ## Охрана окружающей среды на период строительства. Наружные сети. |  |  |
|  |  |  | Технологический регламент процесса обращения с отходами: Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса. Здание. Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса. Наружные сети |  |  |
|  |  |  | Дендрология. Проект компенсационного озеленения. Дендрология на сети. Проект компенсационного озеленения. |  |  |
|  |  |  | Охранно-защитная дератизационная система |  |  |
|  |  |  | Проект организации строительства. Проект организации строительства. Наружные сети. |  |  |
|  |  |  | Наружные инженерные сети |  |  |
|  |  |  | Электроснабжение музейного комплекса Встроенные РТП и ТП |  |  |
|  |  |  | Перечень инженерно-технических мероприятий гражданской обороны по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |  |
|  |  |  | Структурированные системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) |  |  |
|  |  |  | Автоматизированная система мониторинга технического состояния здания и конструкций (СМИК) |  |  |
|  |  |  | Мероприятия и решения, направленные на противодействие террористическим актам. |  |  |